附件：

项目名称：山东鲁能智能技术有限公司开关电源模块采购项目

招标编号: LN19B1-1211-JY-WZKJZB-SY03

服务需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关电源模块采购项目（包一） | 开关电源模块1 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V /4A，5V /3A；安装方式：平板式安装。 | 个 | 1500 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 开关电源模块2 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V，5A；安装方式：平板式安装。 | 个 | 240 |  |  |  |
|  | 开关电源模块3 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V，5A；安装方式：卡轨式安装。 | 个 | 240 |  |  |  |
|  | 开关电源模块4 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V，10A；安装方式：卡轨式安装。 | 个 | 720 |  |  |  |
|  | 开关电源模块5 | 交流输入：AC220V±20%，输出：24V，10A；安装方式：卡轨式安装。 | 个 | 240 |  |  |  |
| 开关电源模块采购项目（包二） | 开关电源模块1 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V /4A，5V /3A；安装方式：平板式安装。 | 个 | 1000 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 开关电源模块2 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V，5A；安装方式：平板式安装。 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 开关电源模块3 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V，5A；安装方式：卡轨式安装。 | 个 | 160 |  |  |  |
|  | 开关电源模块4 | 交流输入：AC220V±20%，输出：12V，10A；安装方式：卡轨式安装。 | 个 | 480 |  |  |  |
|  | 开关电源模块5 | 交流输入：AC220V±20%，输出：24V，10A；安装方式：卡轨式安装。 | 个 | 160 |  |  |  |