- 附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能配载设备采购项目 | 智能配载设备 | 1、相机组件 （1）工作距离：660mm～2100mm （2）深度精度≤0.2mm （3）基线： 110mm （4）数量：2个 2、控制系统 （1）电脑：处理器符合新款I7或以上性能，内存≥16G，数据存储固态容量≥1T，win10系统，具备显示屏等： 3、显示系统 （1）屏幕分辨率：不低于3840×2160； 4、支架系统： （1）材料：铝型材，（2）铝型材截面≥50mm×50mm； （3）框架尺寸≥1600×1600×1200mm。 | 套 | 1 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2019年1月1日至招标采购公告发布日止，视觉测量类产品销售业绩不少于2份，且累计金额不低于20万元，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

## 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。