附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻量化远程智能巡视装置、智能巡视汇聚装置等采购项目 | 轻量化远程智能巡视装置 | 400 万物理像素，配置定焦镜头，支持多种焦距，输出 JPG 格式图片；470MHz lora 本地组网，全网通 2G/3G/4G 通信；待机功耗 80uA，工作功耗 470mA。 | 套 | 99 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过摄像头或网关机销售业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
|  | 智能巡视汇聚装置 | 470MHz lora 本地组网，全网通 2G/3G/4G 通信；IP65；DC220V，600mAh 锂电池。 | 套 | 42 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。