附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航行精度测量装置材料采购项目 | GNSS+INS接收机 | 实时位置定位精度: 水平:≤±0.01m 垂直:≤± 0.02m；实时航向精度： 方位：≤±1.0度； 速度精度： 水平：≤±0.1m/sec 垂直：≤±0.1m/sec；单点平滑精度：水平≤±1m，垂直≤±0.5m | 个 | 6 | 接到供货通知后30日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机定位设备、飞行评估模块、航迹测量系统等产品销售业绩不少于1份，合同额累计不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |
|  | 北斗移动接收机 | 传输距离≥5km；机载设备重量≤100g；功耗≤5w；传输频率：800-900Mhz；频率间隔：≤25Khz；震动：MIL810F, Random 6.2gRMS | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四星多频基准站 | 传输距离≥5km；传输频率：800-900Mhz；频率间隔：25Khz；搜星类型：支持BDS B1/B2 + GPSL1/L2 + GLONASS L1/L2 + Galileo E1/E5b | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基站GNSS接收机 | 实时位置定位精度: 水平: ≤±0.01m 垂直: ≤± 0.02m；机械冲击：MIL810D, ≤±40g；震动：MIL810F, Random 6.2gRMS | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | GNSS天线 | 搜星类型：支持BDS B1/B2 + GPSL1/L2 + GLONASS L1/L2 + Galileo E1/E5b；天线馈电：5V, 0mA～200mA；重量＜100g | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电台天线 | 增益≤1.5dB；重量＜100g；天线馈电：5V, 0mA～200mA；频率：800-900Mhz | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航向测量单元组件 | 精度≤0.2度；量程：0～360°；重量＜750g；最大更新率：≤20Hz | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外壳组件 | 材料：航空铝材料；尺寸≤85*80*30mm；颜色：支持外表面颜色定制；外壳材料厚度＞0.75mm | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地面控制模块 | 处理器≥22核 16线程；分辨率≥1920*1080；硬盘≥512GB SSD；内存≥8G；系统：支持系统Windows 7、win10 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锂电池 | 电量≥4000mA；输出电压：12V；欠压保护：自带过欠压保护功能 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。