附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对值编码器采购项目 | 绝对值编码器 | 通讯接口：SSI 误差极限：≤0.35°（20℃时）、重复标准偏差≤0.25°（20℃时）、SSI编码类型Gray，二进制， 每圈步数：4096（12bit） 供电范围：DC4.5~30V 运行温度：-20℃~80℃ 外壳防护：IP66 | 个 | 400 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | - 厂商要求：制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格； - 2、备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成绝对值编码器累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。