附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑触线、集电器等采购项目 | 相线集电器 | ZN182.01.01.03S 1.单片双头集电器； 2.接头材质：碳铜合金； 3.最大电流：一个接线端25A，两个接线端2*20A。 | 个 | 1800 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过滑触线及配件累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 单刷集电器 | ZN354.01.01.03S 1.单片单头集电器； 2.接头材质：碳铜合金； 3.最大电流：一个接线端40A。 | 个 | 90 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 直线滑触线UZ-3 | ZN146.01.02-10//U形滑线//L=3米一根 | 根 | 1800 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 内弯弧滑触线 | ZN146.01.02-11//内滑线弯折半径R=0.582米，90度，两端直线段均为0.2米 | 根 | 360 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 外弯弧滑触线 | ZN146.01.02-12//外滑线弯折半径R=0.5618米，90度，两端直线段均为0.2米 | 根 | 270 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | C型滑线 | ZN.354.02S | 根 | 90 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滑线固定底座 | ZN146.01.02-13//两极滑线 | 个 | 1260 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滑线端部保护套 | 与UZ-3滑触线配套 | 个 | 90 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滑触线接头 | 1件//2段滑触线//与UZ-3滑线配套//材质：铜，用于连接两段滑线，也能补偿导线的热胀冷缩。 | 个 | 1440 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滑线接头护套 | 数量同滑触线接头//与UZ-3滑线配套//材料采用黑色PP塑料，用于两段滑线连接处绝缘保护。 | 个 | 90 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滑线固定座 | ZN.354.02S 与C型滑线配套//材料采用黑色PP塑料，内嵌螺母M5*2，与底座主体接合牢靠。 | 个 | 1440 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 端帽 | ZN.354.02S 与C型滑线配套//尺寸：长*宽*高=60*18*24mm，用于封闭滑触线顶端。 | 个 | 90 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 滑线接头 | ZN.354.02S 与C型滑线配套//内芯材质为铜，尺寸：长*宽*高=100*18*20mm，用于连接两根滑线，并对接头处加以绝缘保护。 | 个 | 1440 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 喇叭口 | 引导集电器顺利进入或脱离导线，封闭滑触线顶端，配铝座，见图片。 | 个 | 90 | 接到供货通知10日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。