附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务 期/工 期 | 质保期 （不低 于） | 专用资质要 求 | 专用业绩要 求 | 保证金金 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500kV复兴 站智能巡 检系统、误 防系统安 装调试项 目 | 智能巡检 系统安装 调试 | 按照甲方和业主方以及 国家、行业有关标准规范 要求，完成500kV复兴站 智能巡检系统安装调试， 主要包括：白光云台摄像 机安装调试（包含支架）； 视频监视主机（含软件） 安装调试，站端视频处理 单元安装调试；立杆安 装；各类通讯配电箱（柜） 安装；各类线缆敷设；各 类管材、线槽安装；墙面 开槽及恢复；直埋电缆沟 开挖及恢复；屏柜安装， 后台设备安装；各施工项 目所涉接地系统及防火 封堵、建筑和绿化设施拆 除和恢复；其它少量工 作，确保通过甲方和业主 方验收。 | 套 | 1 | 接服 务通 知后 15日 内 | 3年 | 1.厂商要 求：供应商 应具有独立 订立合同的 法人资格； 2.有效的安全生产许可证：提供 安全生产许 可证； 3.有效的资质等级证 书：具备建 筑机电安装 工程专业承 包叁级及以 上或电子与 智能化工程 专业承包贰 级及以上或 输变电站工 程专业承包 叁级或电力 工程施工总 承包叁级及 以上或承装 电力设施五 级及以上许 可证； 4.备注：不 接受联合体 投标。 | 完成过与招 标项目相类 似的同等或 以上技术要 求的项目：2020年1月1日至招标采 购公告发布 日止，完成过 智能巡检系 统、智能误防 系统安装或 调试项目不 少于两份，合 同额累计不 低于20万 元。注：业绩 必须提供对 应的合同复 印件。 | 0.5 |
|  | 智能误防 系统安装 调试 | 按照甲方和业主方以及 国家、行业有关标准规范 要求，完成500kV复兴站 智能误防系统安装调试， 包括各类通讯配电箱 （柜）安装；各类线缆敷 设；各类管材、线槽安装； 墙面开槽及恢复；直埋电 缆沟开挖及恢复；屏柜安 装，后台设备安装；各施 工项目所涉接地系统及 防火封堵、建筑和绿化设 施拆除和恢复；其它少量 工作，确保通过甲方和业 主方验收。 | 套 | 2 | 接服务通知后15日内 | 3年 |  |  |  |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。