附件1：采购需求一览表

分标一：设备分布电子地图采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备分布电子地图采购项目 | 二维电子地图 | 内置坐标参数，兼容北斗坐标系、以及变电站相对坐标 | 套 | 40 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； - 2.认证证书：提供有效的CMMI三级系列证书。 | 业绩要求：2020年1月1日至采购公告发布日，具有软件类产品销售类业绩不少于1份。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。 | 1.8 |
|  | 三维电子地图 | 需满足二维电子地图的所有功能要求，具备设备状态的动态可视，要求三维电子地图具备设备状态的动态可视，通过接口对设备状态参数的实时显示。要求可动态显示站内摄像头的云台位置，以及站内作业人员的实时坐标和历史轨迹 | 套 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3. 本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标二：高容量机房供电设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高容量机房供电设备采购项目 | 高容量机房供电设备 | 300KVA，UPS系统内部的功率模块并联采用分散控制技术，每个功率模块具有独立DSP控制，并联模块间自主均流，不得有固定的主控制模块进行集中控制，以避免单点故障的瓶颈，确保整机可靠性 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商； 2.认证证书：制造商：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；代理商：提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供与所投产品类似功能的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告或型式试验报告。 备注:代理商需提供制造商出具的授权函和质保函。 | 业绩要求:制造商：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投UPS类业绩不少于10套。代理商：2020年1月1日至招标公告发布之日内所投UPS类业绩不少于10套。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。 | 2.2 |
|  |  | UPS（120KVA）最低用电容量必须≥60kVA，，输入功率因数：>0.99 | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  |  | 模块化设计，单模块容量≥40kW，支持热插拔，最高可扩容至160KVA | 套 | 2 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3. 本批次采购业绩均应出具由投标单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。

分标三：低压分路监测装置绝缘装配组件采购项目

| 项目名称及包号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压分路监测装置绝缘装配组件采购项目（包一） | 低压分路监测装置绝缘装配组件 | 额定电压10kV及以下架空绝缘电缆线路、桥涵、坑道、隧道、矿道、电缆管井等中绝缘穿刺类线夹 | 个 | 91667 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日起至招标公告发布之日内配网设备或配网配件类产品累计销售业绩不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。 | 1.7 |
| 低压分路监测装置绝缘装配组件采购项目（包一） | 低压分路监测装置绝缘装配组件 | 额定电压10kV及以下架空绝缘电缆线路、桥涵、坑道、隧道、矿道、电缆管井等中绝缘穿刺类线夹 | 个 | 50000 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：提供有的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：2020年1月1日起至招标公告发布之日内配网设备或配网配件类产品累计销售业绩不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页；发票复印件；发票查验截图）。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。