附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期（不低于） | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰州绝缘子红外巡检服务项目 | 500千伏单回路输电线路绝缘子红外巡检服务 | 采用无人机搭载高配红外热像仪对500千伏单回路输电线路绝缘子进行航拍巡检，实时采集电力线路绝缘子的温度信息。 | 基 | 260 | 接到服务通知后180天内 | 12个月 | 1.供应商要求;供应商应具有独立订立合同的法人资格; 2.备注:人员资质要求：作业服务人员需具备4人及以上，必须持有民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM APP）认证的民用无人驾驶航空器操控员执照，并提供对应的社保证明（至少包含2023年12月-2024年2月）。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机巡检项目不少于1份。合同额累计不低于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |
|  | 500千伏双回路输电线路绝缘子红外巡检服务 | 采用无人机搭载高配红外热像仪对500千伏双回路输电线路绝缘子进行航拍巡检，实时采集电力线路绝缘子的温度信息。 | 基 | 433 |  |  |  |  |  |
|  | 220千伏单回路输电线路绝缘子红外巡检服务 | 采用无人机搭载高配红外热像仪对220千伏单回路输电线路绝缘子进行航拍巡检，实时采集电力线路绝缘子的温度信息。 | 基 | 260 |  |  |  |  |  |
|  | 220千伏双回路输电线路绝缘子红外巡检服务 | 采用无人机搭载高配红外热像仪对220千伏双回路输电线路绝缘子进行航拍巡检，实时采集电力线路绝缘子的温度信息。 | 基 | 340 |  |  |  |  |  |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。